## Slide 1: Ventilátory
VY_32_INOVACE_229_Ventilátory
Autor: ing. Milan Šeuer

## Slide 2: Záznamový list výukového materiálu
Název školy | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064
Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název výukového materiálu | Ventilátory
Označení | VY_32_INOVACE_229_Ventilátory
Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař
Tematický okruh | Strojnictví II
Ročník | Třetí
Autor | Ing. Milan Šeuer
Datum ověření | 18.12.2013
Anotace / metodický popis | Výukový list vhodný pro žáky středních technických škol. Učební text zahrnuje problematiku dopravních strojů pro dopravu plynů.
Podpis autora | 
Podpis ředitele | 

## Slide 3: Ventilátory
Jsou to lopatkové stroje
Slouží k výměně vzduchu v místnostech
Rozeznáváme radiální ventilátor a axiální ventilátor

## Slide 4: Radiální ventilátor
Radiální ventilátor má oběžné kolo ve spirální skříni
Lopatky oběžného kola můžou mít různý tvar např. zahnuté dopředu nebo dozadu
Oběžné kolo svým pohybem nasává vzduch, který je odstředivou silou hnán k výtlačnému hrdlu

## Slide 5: Axiální ventilátor
Axiální ventilátor má oběžné kolo ve tvaru osmikřídlé vrtule
Vzduch vstupuje do ventilátoru axiálním směrem to znamená rovnoběžně s osou ventilátoru

## Slide 6: Dmýchadla
Rozdělení:
Objemová
Lamelová
Turbodmýchadla

## Slide 7: Vývěvy
Používají se tam, kde se má daný prostor udržovat pod nižším tlakem než je atmosferický
Rozeznáváme:
Pístové vývěvy
Rotační vývěvy
Proudové vývěvy

## Slide 8: Popis
Pístové vývěvy jsou v podstatě kompresory, které vysávají vzduch z určeného prostoru
Rotačními vývěvami dosáhneme větší podtlak
U proudových vývěv je pomocnou látkou voda o určitém tlaku

## Slide 9: Seznam literatury a zdrojů
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
J. Doleček, Z. Holoubek: Strojnictví II
Obrázky použity z knihovny Klipartu