# VY_32_INOVACE_183_Zásady práce v el. laboratoři 3

Test ze zásad práce v el. laboratoři

Autor: 	Ing. Šeuer Milan

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Test ze zásad práce v el. laboratoři |
| Označení | VY_32_INOVACE_183_Zásady práce v el. laboratoři 3 |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Elektrická měření |
| Ročník | 1. |
| Autor | Ing. Šeuer Milan |
| Datum ověření | 11. 09. 2013 |
| Anotace / metodický popis | Testové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o elektrickém měření Test zahrnuje otázky ze zásad práce v elektrické laboratoři. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Test ze zásad práce v elektrické laboratoři - zadání

- Měřící přístroje zapojujeme.

- U vysokého napětí při odpojeném zdroji.

- Vždy při odpojeném zdroji.

- V prostorech nebezpečných při odpojeném zdroji.

- Živých částí elektrických obvodů.

- Se nedotýkáme kovovými předměty.

- Se nedotýkáme.

- Se můžeme dotýkat, stojíme-li na izolační podložce.

- Změnu měřícího rozsahu měřících elektrických přístrojů provádíme.

- Levou nebo pravou rukou.

- Jen levou rukou.

- Vždy pravou rukou.

- Při měření vyšších napětí.

- Musí práci provádět nejméně 3 osoby.

- Může práci provádět libovolný počet osob.

- Nesmí být osoba provádějící měření sama.

- Při měření, či jiné práci pod napětím.

- Musí být rukávy pracovních oděvů vyhrnuty.

- Nemusí být rukávy pracovních oděvů nijak upraveny.

- Musí být rukávy pracovních oděvů v zápěstí zapnuty.

- První pomoc při úrazu elektrickým proudem provádíme v tomto pořadí.

- Vyprostíme postiženého, zahájíme umělé dýchání, srdeční masáž, zavoláme lékaře ohlásíme vedení školy.

- Ohlásíme vedení školy, přivoláme lékaře, vyprostíme postiženého, zahájíme umělé dýchání, srdeční masáž.

- Vyprostíme postiženého, zavoláme lékaře, ohlásíme vedení školy, zahájíme umělé dýchání, srdeční masáž.

- Postiženého lze vyprostit z dosahu elektrického napětí nn.

- Co nejrychleji zatelefonujeme na rozvodnu, aby vypnuli elektrickou síť.

- Vypnutím obvodu, odtažením, přerušením vodiče.

- Přivoláme odpovědného pracovníka, který provede vyproštění.

- Umělé dýchání.

- Se musí provádět při každém úrazu elektrickým proudem.

- Se musí provádět nejméně půl hodiny.

- Se provádí pokud postižený nedýchá, až do oživení.

- Při úrazu elektrickým proudem se nepřímá srdeční masáž provádí.

- Vždy.

- V případě, že postižený nedýchá.

- V případě nemá-li postižený hmatatelný tep.

- Při měření, tedy při práci pod napětím, se kovové náramky, prsteny a podobné předměty.

- Nosit mohou, jde-li o napětí malé a nízké.

- Nosit nesmí.

- Smí nosit, ale jen na pravé ruce.

Test ze zásad práce v elektrické laboratoři - řešení

- Měřící přístroje zapojujeme.

- U vysokého napětí při odpojeném zdroji.

- Vždy při odpojeném zdroji.

- V prostorech nebezpečných při odpojeném zdroji.

- Živých částí elektrických obvodů.

- Se nedotýkáme kovovými předměty.

- Se nedotýkáme.

- Se můžeme dotýkat, stojíme-li na izolační podložce.

- Změnu měřícího rozsahu měřících elektrických přístrojů provádíme.

- Levou nebo pravou rukou.

- Jen levou rukou.

- Vždy pravou rukou.

- Při měření vyšších napětí.

- Musí práci provádět nejméně 3 osoby.

- Může práci provádět libovolný počet osob.

- Nesmí být osoba provádějící měření sama.

- Při měření, či jiné práci pod napětím.

- Musí být rukávy pracovních oděvů vyhrnuty.

- Nemusí být rukávy pracovních oděvů nijak upraveny.

- Musí být rukávy pracovních oděvů v zápěstí zapnuty.

- První pomoc při úrazu elektrickým proudem provádíme v tomto pořadí.

- Vyprostíme postiženého, zahájíme umělé dýchání, srdeční masáž, zavoláme lékaře ohlásíme vedení školy.

- Ohlásíme vedení školy, přivoláme lékaře, vyprostíme postiženého, zahájíme umělé dýchání, srdeční masáž.

- Vyprostíme postiženého, zavoláme lékaře, ohlásíme vedení školy, zahájíme umělé dýchání, srdeční masáž.

- Postiženého lze vyprostit z dosahu elektrického napětí nn.

- Co nejrychleji zatelefonujeme na rozvodnu, aby vypnuli elektrickou síť.

- Vypnutím obvodu, odtažením, přerušením vodiče.

- Přivoláme odpovědného pracovníka, který provede vyproštění.

- Umělé dýchání.

- Se musí provádět při každém úrazu elektrickým proudem.

- Se musí provádět nejméně půl hodiny.

- Se provádí pokud postižený nedýchá, až do oživení.

- Při úrazu elektrickým proudem se nepřímá srdeční masáž provádí.

- Vždy.

- V případě, že postižený nedýchá.

- V případě nemá-li postižený hmatatelný tep.

- Při měření, tedy při práci pod napětím, se kovové náramky, prsteny a podobné předměty.

- Nosit mohou, jde-li o napětí malé a nízké.

- Nosit nesmí.

- Smí nosit, ale jen na pravé ruce.