# VY_32_INOVACE_195_Test z teoretických znalostí o měřících přístrojích 1 a 2

Test z teoretických znalostí o měřících přístrojích 1 a 2

Autor: 	Ing. Šeuer Milan

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Test z teoretických znalostí o měřících přístrojích 1 a 2 |
| Označení | VY_32_INOVACE_195_Test z teoretických znalostí o měřících přístrojích 1 a 2 |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Elektrická měření |
| Ročník | 1. |
| Autor | Ing. Šeuer Milan |
| Datum ověření | 23.10.2013 |
| Anotace / metodický popis | Testové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o elektrickém měření Dva testy zahrnující otázky z teoretických znalostí o měřících přístrojích. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

- Test z teoretických znalostí o měřících přístrojích 1 - zadání

- 1)  Elektrické měřící přístroje jsou rozděleny do těchto tříd přesnosti:

- 0,1   0,2   1     1,5   2     2,5   5

- 0,1   0,5   1     1,5   2     2,5   5

- 0,1   0,2   0,5  1     1,5   2,5   5

- 2)  Nejpřesněji bude měřit přístroj s třídou přesnosti:

- 0,5

- 2,5

- 0,2

- 3)  Konstanta měřícího přístroje se vypočítá:

- k=jmenovitý rozsah přístroje/počet dílků stupnice

- k=jmenovitý rozsah přístroje/výchylka ručky

- k=počet dílků stupnice/jmenovitý rozsah přístroje

- 4)  Zmenšíme-li citlivost přístroje, jeho rozsah se:

- zvětší

- nezmění

- zmenší

- KWh je jednotka a rovná se:

- elektrického výkonu 3600Wh

- elektrické energii 1000Wh.

- elektrické práci 3600Ws

- 6)  Značka μA znamená a má rozměr:

- miliampér 10-3A

- mikroampér 10-6A

- mikroampér 10-3A

- 7)  Jeden dílek na stupnici značí:   0          1          2

- 0,2 jednotek

- 0,5 jednotek

- 2 jednotky

- 8)  Jeden dílek na stupnici značí:   0                      1

- 1 jednotku

- 2 jednotky

- 0,5 jednotek

- Citlivost měřícího přístroje se vypočítá:

- c=počet dílků stupnice/jmenovitý rozsah přístroje

- c=výchylka ručky/jmenovitý rozsah přístroje

- c=jmenovitý rozsah přístroje/počet dílků stupnice

- Moment měřící soustavy vytváří:

  - měřící ústrojí, např.magnetoelektrické

  - tlumení, např.elektromagnetické, založené na účincích vířivých proudů

  - spirálová pružina nebo ploché vlákno závěsu

- Test z teoretických znalostí o měřících přístrojích 1 - řešení

- 1)  Elektrické měřící přístroje jsou rozděleny do těchto tříd přesnosti:

- 0,1   0,2   1     1,5   2     2,5   5

- 0,1   0,5   1     1,5   2     2,5   5

- 0,1   0,2   0,5  1     1,5   2,5   5

- 2)  Nejpřesněji bude měřit přístroj s třídou přesnosti:

- 0,5

- 2,5

- 0,2

- 3)  Konstanta měřícího přístroje se vypočítá:

- k=jmenovitý rozsah přístroje/počet dílků stupnice

- k=jmenovitý rozsah přístroje/výchylka ručky

- k=počet dílků stupnice/jmenovitý rozsah přístroje

- 4)  Zmenšíme-li citlivost přístroje, jeho rozsah se:

- zvětší

- nezmění

- zmenší

- KWh je jednotka a rovná se:

- elektrického výkonu 3600Wh

- elektrické energii 1000Wh.

- elektrické práci 3600Ws

- 6)  Značka μA znamená a má rozměr:

- miliampér 10-3A

- mikroampér 10-6A

- mikroampér 10-3A

- 7)  Jeden dílek na stupnici značí:   0          1          2

- 0,2 jednotek

- 0,5 jednotek

- 2 jednotky

- 8)  Jeden dílek na stupnici značí:   0                      1

- 1 jednotku

- 2 jednotky

- 0,5 jednotek

- Citlivost měřícího přístroje se vypočítá:

- c=počet dílků stupnice/jmenovitý rozsah přístroje

- c=výchylka ručky/jmenovitý rozsah přístroje

- c=jmenovitý rozsah přístroje/počet dílků stupnice

- Moment měřící soustavy vytváří:

  - měřící ústrojí, např.magnetoelektrické

  - tlumení, např.elektromagnetické, založené na účincích vířivých proudů

  - spirálová pružina nebo ploché vlákno závěsu

- Test z teoretických znalostí o měřících přístrojích 2 - zadání

- Dle tabulky umístěné vedle testu vyberte správné odpovědi.

- Střídavý proud se značí:

- a)24	b)25	c)26

- Zkušební napětí 500V se značí:

- a)30	b)31	c)32

- Poloha přístroje svislá se značí:

- a)19  	b)20  	c)21

- Značka soustavy magnetoelektrické:

- a)2	b)4	c)6

- Značka soustavy feromagnetické:

- a)4	b)6	c)8

- Značka číslo 12 je značka soustavy:

- elektrostatické

- tepelné s dvojkovem

- tepelné s horkým drátem

- Značka číslo 32 znamená:

- zkušební napětí nekonečně velké

- u MP se nedělala zkouška el. pevnosti

- el. pevnost neodpovídá předpisům

- Značka číslo 26 znamená proud:

- stejnosměrný

- střídavý

- střídavý i stejnosměrný

- Značka číslo 10 je značka soustavy:

- indukční

- elektrostatická

- ferodynamická

- Měřící soustava číslo 17 slouží k měření:

- jen stejnosměrného napětí a proudu

- jen střídavého proudu

- stejnosměrného i střídavého proudu a napětí

- Test z teoretických znalostí o měřících přístrojích 2 - řešení

- Dle tabulky umístěné vedle testu vyberte správné odpovědi.

- Střídavý proud se značí:

- a)24	b)25	c)26

- Zkušební napětí 500V se značí:

- a)30	b)31	c)32

- Poloha přístroje svislá se značí:

- a)19  	b)20  	c)21

- Značka soustavy magnetoelektrické:

- a)2	b)4	c)6

- Značka soustavy feromagnetické:

- a)4	b)6	c)8

- Značka číslo 12 je značka soustavy:

- elektrostatické

- tepelné s dvojkovem

- tepelné s horkým drátem

- Značka číslo 32 znamená:

- zkušební napětí nekonečně velké

- u MP se nedělala zkouška el. pevnosti

- el. pevnost neodpovídá předpisům

- Značka číslo 26 znamená proud:

- stejnosměrný

- střídavý

- střídavý i stejnosměrný

- Značka číslo 10 je značka soustavy:

- indukční

- elektrostatická

- ferodynamická

- Měřící soustava číslo 17 slouží k měření:

- jen stejnosměrného napětí a proudu

- jen střídavého proudu

- stejnosměrného i střídavého proudu a napětí